**Баланс электрической энергии по диапазонам в сетях ОАО «Липецкий силикатный завод».**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2015 (факт)** |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО  | 23.0400 | 0.0000 | 23.0400 | 12.0092 | 0.0000 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0092 | 0.0000 |
|   |  в том числе из сети |   |   |   |   |   |
|   | МСК |   |   |   |   |   |
|   | ВН |   |   |   |   |   |
|   | СН1 |   |   |   | 12.01 |   |
|   | СН2 |   |   |   |   |   |
| 1.2. | от электростанций ПЭ  | 0.00 |   |   |   |   |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.00 |   |   |   |   |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций  | 23.04 |   | 23.04 |   |   |
| 2. | Потери электроэнергии в сети  | 1.56 | 0.00 | 0.72 | 0.84 | 0.00 |
|   | то же в % (п.1.1/п.1.3) | 6.76 |   | 3.12 | 6.98 |   |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0.00 |   |   |   |   |
| 4. | Полезный отпуск из сети  |   | 0.00 | 22.32 | 11.17 | 0.00 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям  | 6.01 |   |   | 6.011 |   |
|   | из них: |   |   |   |   |   |
|   | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.00 |   |   |   |   |
|   | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |   |   |   |   |   |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | 0.00 |   |   |   |   |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 15.47 |   | 10.312 | 5.160 |   |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.0000 |   |   |   |   |
| 5. | проверка |   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |