|  |
| --- |
| Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и НН  ООО «Липецкий силикатный завод»  (согласован с УЭТ и ЖКХ по Липецкой области) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2016 факт (I полугодие)** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 10,4489 | 0.0000 | 10,4489 | 5,6572 | 0.0000 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5,6572 | 0.0000 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  | 5,6572 |  |
|  | СН2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | 0.0000 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.0000 |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | 10,4489 |  | 10,4489 |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 0,7589 |  | 0,3866 | 0,3722 |  |
|  | то же в % (п.1.1/п.1.3) | 7,2626 |  | 3,7 | 6,58 |  |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0.0000 |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 9,69 |  | 10,0622 | 5,285 |  |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 3.0302 |  |  | 2,59 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.0000 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | 0.0000 |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 7,1 |  | 4,405 | 2,695 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.0000 |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2016 факт (II полугодие)** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | 10,4489 | 0.0000 | 10,4489 | 5,6572 | 0.0000 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 5,6572 | 0.0000 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  | 5,6572 |  |
|  | СН2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | 0.0000 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.0000 |  |  |  |  |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций | 10,4489 |  | 10,4489 |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 0,7589 |  | 0,3866 | 0,3722 |  |
|  | то же в % (п.1.1/п.1.3) | 7,2626 |  | 3,7 | 6,58 |  |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0.0000 |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | 9,69 |  | 10,0622 | 5,285 |  |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | 3.0302 |  |  | 2,59 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.0000 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | 0.0000 |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 7,1 |  | 4,405 | 2,695 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.0000 |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  |  | 0.000 | 0.000 | 0.000 |