|  |
| --- |
| Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН2 и ННООО «Липецкий силикатный завод»(согласован с УЭТ и ЖКХ по Липецкой области) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2016 факт (I полугодие)** |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО  | 10,4489  | 0.0000  | 10,4489 | 5,6572  | 0.0000  |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 5,6572 | 0.0000  |
|   |  в том числе из сети |   |   |   |   |   |
|   | МСК |   |   |   |   |   |
|   | ВН |   |   |   |   |   |
|   | СН1 |   |   |   | 5,6572 |   |
|   | СН2 |   |   |   |   |   |
| 1.2. | от электростанций ПЭ  | 0.0000  |   |   |   |   |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.0000  |   |   |   |   |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций  | 10,4489 |   | 10,4489 |   |   |
| 2. | Потери электроэнергии в сети  | 0,7589  |   | 0,3866  | 0,3722  |   |
|   | то же в % (п.1.1/п.1.3) | 7,2626  |   | 3,7  | 6,58  |   |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0.0000  |   |   |   |   |
| 4. | Полезный отпуск из сети  | 9,69  |   | 10,0622  | 5,285  |   |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям  | 3.0302  |   |   | 2,59  |   |
|   | из них: |   |   |   |   |   |
|   | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.0000  |   |   |   |   |
|   | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |   |   |   |   |   |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | 0.0000  |   |   |   |   |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 7,1  |   | 4,405  | 2,695  |   |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.0000  |   |   |   |   |
| 5. | проверка |   |   | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2016 факт (II полугодие)** |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО  | 10,4489  | 0.0000  | 10,4489 | 5,6572  | 0.0000  |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.0000  | 0.0000  | 0.0000  | 5,6572 | 0.0000  |
|   |  в том числе из сети |   |   |   |   |   |
|   | МСК |   |   |   |   |   |
|   | ВН |   |   |   |   |   |
|   | СН1 |   |   |   | 5,6572 |   |
|   | СН2 |   |   |   |   |   |
| 1.2. | от электростанций ПЭ  | 0.0000  |   |   |   |   |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.0000  |   |   |   |   |
| 1.4. | поступление эл. энергии от других организаций  | 10,4489 |   | 10,4489 |   |   |
| 2. | Потери электроэнергии в сети  | 0,7589  |   | 0,3866  | 0,3722  |   |
|   | то же в % (п.1.1/п.1.3) | 7,2626  |   | 3,7  | 6,58  |   |
| 3. | Расход электроэнергии на произв и хознужды | 0.0000  |   |   |   |   |
| 4. | Полезный отпуск из сети  | 9,69  |   | 10,0622  | 5,285  |   |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям  | 3.0302  |   |   | 2,59  |   |
|   | из них: |   |   |   |   |   |
|   | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.0000  |   |   |   |   |
|   | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |   |   |   |   |   |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | 0.0000  |   |   |   |   |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации | 7,1  |   | 4,405  | 2,695  |   |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.0000  |   |   |   |   |
| 5. | проверка |   |   | 0.000 | 0.000 | 0.000 |