**Баланс мощности по диапазонам в сетях ОАО «Липецкий силикатный завод»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2015 (факт)** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 13.96 | 0.00 | 13.96 | 7.28 | 0.00 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.28 | 0.00 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  | 7.28 |  |
|  | СН2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.00 |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций | 13.96 |  | 13.96 |  |  |
| 2. | Потери в сети | 0.94 | 0.00 | 0.44 | 0.51 | 0.00 |
|  | то же в % | 6.76 |  | 3.12 | 6.98 |  |
| 3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | 0.00 |  |  |  |  |
| **4.** | **Полезный отпуск мощности потребителям** | 13.02 | 0.00 | 13.53 | 6.77 | 0.00 |
| 4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собств. потр. | 3.64 |  |  | 3.64 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.00 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | 0.00 |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 9.38 |  | 6.25 | 3.13 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.00 |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |