|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Баланс мощности по диапазонам в сетях ООО «Липецкий силикатный завод»  (согласован с УЭТ и ЖКХ по Липецкой области) | | | | | | | |
| **№ п.п.** | | **Показатели** | **2016 факт (I полугодие)** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 6.1464 | 0.0000 | 6.1464 | 3.3278 | 0.0000 |
| 1.1. | | из смежной сети, всего | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3278 | 0.0000 |
|  | | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | | МСК |  |  |  |  |  |
|  | | ВН |  |  |  |  |  |
|  | | СН1 |  |  |  | 3.3278 |  |
|  | | СН2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | | от электростанций ПЭ | 0.0000 |  |  |  |  |
| 1.3. | | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.0000 |  |  |  |  |
| 1.4. | | от других организаций | 6.1464 |  | 6.1464 |  |  |
| 2. | | Потери в сети | 0.4464 |  | 0.2274 | 0.2190 |  |
|  | | то же в % |  |  | 3.7000 | 6.5800 |  |
| 3. | | Мощность на производ. и хоз. нужды | 0.0000 |  |  |  |  |
| **4.** | | **Полезный отпуск мощности потребителям** | 4.5711 |  | 5.9190 | 3.1088 |  |
| 4.1. | | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собств. потр. | 1.5235 |  |  | 1.5235 |  |
|  | | из них: |  |  |  |  |  |
|  | | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.0000 |  |  |  |  |
|  | | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | | Заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | 0.0000 |  |  |  |  |
| 4.3. | | в другие организации | 4.1765 |  | 2.5912 | 1.5853 |  |
| 4.4. | | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.0000 |  |  |  |  |
| 5. | | проверка |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **2016 факт (II полугодие)** | | | | |
| **Всего** | **ВН** | **СН1** | **СН2** | **НН** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 6.1464 | 0.0000 | 6.1464 | 3.3278 | 0.0000 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 3.3278 | 0.0000 |
|  | в том числе из сети |  |  |  |  |  |
|  | МСК |  |  |  |  |  |
|  | ВН |  |  |  |  |  |
|  | СН1 |  |  |  | 3.3278 |  |
|  | СН2 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | 0.0000 |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | 0.0000 |  |  |  |  |
| 1.4. | от других организаций | 6.1464 |  | 6.1464 |  |  |
| 2. | Потери в сети | 0.4464 |  | 0.2274 | 0.2190 |  |
|  | то же в % |  |  | 3.7000 | 6.5800 |  |
| 3. | Мощность на производ. и хоз. нужды | 0.0000 |  |  |  |  |
| **4.** | **Полезный отпуск мощности потребителям** | 4.5711 |  | 5.9190 | 3.1088 |  |
| 4.1. | в т.ч. Заявленная (расчетная) мощность собств. потр. | 1.5235 |  |  | 1.5235 |  |
|  | из них: |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | 0.0000 |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | 0.0000 |  |  |  |  |
| 4.3. | в другие организации | 4.1765 |  | 2.5912 | 1.5853 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | 0.0000 |  |  |  |  |
| 5. | проверка |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |